{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,6],[1,8,1,10],[1,12,1,13],[1,14,1,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[6,0,13,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用耗材报价单"]
["公司名称（加盖公司公章）：",{"$nulls":6},"联系人：",{"$nulls":3},"联系电话：",null,null,"联系邮箱号："]
["本次市场调研公告发布时间","对应的市场调研公告产品序号","序号","药交ID","省标号","物品名称","规格/型号","计价单位","购入价（元）","供应商","生产厂家","注册证号","注册证有效期至","国家医保耗材分类代码（20或27位字符）","是否能免费提供符合医院要求的自助胶片打印服务","备注"]
[]
[]
[]
["一、医用胶片供应商需免费提供自助胶片打印服务，具体要求如下：\n1. 自助胶片打印机方面：\n1) 提供足量的医用胶片自助打印机（具体按医院使用增减数量）供我院使用，满足工作人员（患者）自助操作打印胶片；\n2) 可以使用条形码、就诊卡、磁卡、IC卡，可扩展其它识别方式；\n3) 能与PACS/HIS系统共享病人信息，并且具有自动校验功能；\n4) 能多台取片机联网，工作人员、患者可在任意一台取片；\n5) 打片时伴有语音提示功能，出胶片倒计时功能；\n6) 供片盒≥2个；\n7) 可设置为胶片报告均打印和仅打印胶片或报告功能；\n8) 首张打印≤50秒，三张胶片及报告总耗时≤90秒；\n9) 免费开放式DICOM接口≥16个，有数据缓冲功能，能够将医院现有包括但不限于CT、MRI、DR等医学影像设备的图像连接到该相机，保证图像质量。\n10) 能与医院在用PACS/HIS系统兼容连接，并承担相应的接口费。\n11) 提供全新设备\n2. 自助胶片打印机服务器要求\n1) 数量：2台服务器。\n2) 内存：≥8GB\n3) 硬盘：≥6TB\n4) 软件方面：\na)需要和医院的PACS、HIS链接，开放端口链接获取放射科病人数据及报告。\nb)需配合在放射科各影像设备添加胶片打印服务器参数。\n3. 打印机售后服务：\n1) 接报障后2小时内响应；\n2) 远程技术支持无法解决，4小时内到场；\n3) 24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，胶片供应商需免费提供同档次的设备予采购人临时使用。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}