## 旧空调拆卸、改造工程服务清单
旧空调拆卸、改造工程服务清单
服务名称 | 规格 | 综合单价 | 保修期 | 备注
拆卸空调外机 | 5匹≤匹数≤7匹（在外墙管井内） | 元/台 |  | 空调外机安装在外墙管井内
| 3匹（在外墙管井内） | 元/台
| 2匹（在外墙管井内） | 元/台
| 1～1.5匹（在外墙管井内） | 元/台
| 7匹＜匹数≤16匹（非管井内） | 元/台 |  | 空调外机安装在外墙、天台
| 5匹≤匹数≤7匹（非管井内） | 元/台
| 3匹（非管井内） | 元/台
| 2匹（非管井内） | 元/台
| 1～1.5匹（非管井内） | 元/台
拆卸空调内机 | 5匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
| 3匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
| 2匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
| 1～1.5匹（壁挂机） | 元/台
| 1匹～5匹（嵌入式/风管式空调） | 元/台
拆卸空调系统辅件 | 拆卸送、回风保温风管及支吊架 | 元/平方米 |  | 所有附件拆卸需根据装修项目进度分阶段拆卸
| 拆卸旧冷媒系统管道及支吊架 | 元/台空调内机
| 拆卸旧排水系统管道及支吊架 | 元/台空调内机
| 拆卸旧通信系统管道及支吊架 | 元/台空调内机
| 拆卸送风百叶部件 | 元/件
| 拆卸回风百叶部件 | 元/件
| 拆卸嵌入式空调面板部件 | 元/件
| 拆卸有线遥控器组件 | 元/套
拆、装防盗网、玻璃窗、外墙管井百叶 | 拆、装防盗网 | 元/个/次
| 拆、装玻璃窗 | 元/个/次
| 拆、装外墙管井百叶 | 元/个/次
多联式空调系统拆分及恢复 | 小多联空调系统拆分 | 元/次 |  | 含：冷媒回收、冷媒管道焊接、压力试验、通信系统分离及重组
| 大多联空调系统拆分 | 元/次
| 小多联空调系统制作、调试、检测 | 元/次 |  | 含：真空作业、冷媒填充、通信设定、系统试运行
| 大多联空调系统制作、调试、检测 | 元/次
钻孔/切割开口 | 钢筋混凝土墙打孔 | 元/个
| 砖墙打墙孔 | 元/个
| 玻镁板/双层彩钢板开孔 | 元/个
| 划割普通玻璃 | 元/块
| 木板开孔￠20-100MM | 元/个
| 天花板切割400*400mm | 元/个
| 天花板切割1000*1000mm | 元/个
| 墙体/地面开凿及回填修复 | 元/米
安装空调内机 | 5匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
| 3匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
| 2匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
| 1～1.5匹（壁挂机） | 元/台
| 1匹～5匹（嵌入式/风管式空调） | 元/台
安装空调外机 | 5匹≤匹数≤7匹（在外墙管井内） | 元/台 |  | 空调外机安装在外墙管井内
| 3匹（在外墙管井内） | 元/台
| 2匹（在外墙管井内） | 元/台
| 1～1.5匹（在外墙管井内） | 元/台
| 7匹＜匹数≤16匹（非管井内） | 元/台 |  | 空调外机安装在外墙、天台
| 5匹≤匹数≤7匹（非管井内） | 元/台
| 3匹（非管井内） | 元/台
| 2匹（非管井内） | 元/台
| 1～1.5匹（非管井内） | 元/台
空调设备二次搬运 | 面板部件（1-5匹） | 元/套 |  | 搬运到院内指定位置并且摆放整齐
| 空调内机（1-5匹） | 元/台
| 空调外机（1-3匹） | 元/台
| 空调外机（5-7匹） | 元/台
| 空调外机（8-16匹） | 元/套
加长铜管组件 （分体式空调） | 1-1.5匹 | 元/米 |  | 1、含：铜管0.8mm厚、保温15-20mm厚、电源线、信号线、排水管、铜管扎带。 2、品牌：上海飞轮/同级
| 2匹 | 元/米
| 3匹 | 元/米
| 5匹 | 元/米
分歧管 | FQZHN-01C/22T | 元/套 |  | 符合空调厂商的匹配要求
| FQZHN-02C/33T | 元/套
| FQZHN-03C/72T | 元/套
| FQZHN-04C/73T | 元/套
| FQZHN-05C/75T | 元/套
空调铜管 | Φ6.4mm（壁厚0.8mm） | 元/米 |  | 品牌：上海飞轮/同级
| Φ9.5mm（壁厚0.8mm） | 元/米
| Φ12.7mm（壁厚0.8mm） | 元/米
| Φ15.9mm（壁厚1.0mm） | 元/米
| Φ19.1mm（壁厚1.0mm） | 元/米
| Φ22.2（壁厚1.0mm） | 元/米
| Φ25.4（壁厚1.0mm） | 元/米
| Φ28.6（壁厚1.0mm） | 元/米
| Φ31.8（壁厚1.1mm） | 元/米
| Φ34.9（壁厚1.3mm） | 元/米
| Φ38.1（壁厚1.4mm） | 元/米
铜管保温 | Φ6.4mm（保温厚度15mm） | 元/米 |  | 品牌：华美/同级
| Φ9.5mm（保温厚度15mm） | 元/米
| Φ12.7mm（保温厚度15mm） | 元/米
| Φ15.9mm（保温厚度15mm） | 元/米
| Φ19.1mm（保温厚度15mm） | 元/米
| Φ22.2（保温厚度20mm） | 元/米
| Φ25.4（保温厚度20mm） | 元/米
| Φ28.6（保温厚度20mm） | 元/米
| Φ31.8（保温厚度20mm） | 元/米
| Φ34.9（保温厚度20mm） | 元/米
| Φ38.1（保温厚度25mm） | 元/米
冷凝水排水管 | 软管￠16 | 元/米 |  | 含：管材、配件、保温、胶水。
| PVC硬管dn25 | 元/米
| PVC硬管dn25+保温9mm | 元/米
| PVC硬管dn25+保温15mm | 元/米
| PVC硬管dn32+保温15mm | 元/米
| PVC硬管dn40+保温15mm | 元/米
| PVC硬管dn50+保温15mm | 元/米
安装线控器 | 综合 | 元/个
空气带漏电保护开关 | 电流值≥32A | 元/个
空调设备安装五金杂件 | 综合 | 元/台 |  | 含：支吊杆、架、螺丝等
电缆敷设 | YJV-3×2.5mm2 | 元/米 |  | 品牌：珠江/同级
| YJV-3×4mm2 | 元/米
| YJV-5×2.5mm2 | 元/米
| YJV-5×4mm2 | 元/米
| YJV-5×6mm2 | 元/米
| YJV-5×10mm2 | 元/米
| YJV-5×16mm2 | 元/米
| YJV-3×25+2×16mm2 | 元/米
| YJV-3×35+2×16mm2 | 元/米
| YJV-3×50+2×25mm2 | 元/米
空调信号线 | RVV-2×1.0mm2 | 元/米 |  | 品牌：珠江/同级
| RVVP-2×1.0mm2 | 元/米
| RVVP-3×1.0mm2 | 元/米
| RVVP-3×1.0mm2 | 元/米
UPVC绝缘电线管 | Φ20mm | 元/米 |  | 含：管材、配件。
| Φ25mm | 元/米
UPVC绝缘波纹管 | Φ20mm | 元/米 |  | 含：管材、配件。
| Φ25mm | 元/米
复合板风管 | 厚度20mm | 元/平方
铝合金散流送风口 | 600*600mm | 元/只
ABS散流送风口 | 600*600mm | 元/只
单层百叶送风口（ABS） | 1400*210mm | 元/只
双层百叶送风口（ABS） | 1400*210mm | 元/只
铝合金烤白漆门绞式带滤网回风口 | 1800*460mm | 元/只
铝合金检修口 | 400*400mm | 元/只
空调室外机支架 | 不锈钢落地架（1-2匹） | 元/套 |  | 品牌：顶牛/同级
| 不锈钢落地架（3-5匹） | 元/套
| 不锈钢豪华架（1-1.5匹，横担长740mm） | 元/套
| 不锈钢豪华架（2-3匹，横担长940mm） | 元/套
| 不锈钢豪华架（2-3匹，横担长1100mm） | 元/套
| 不锈钢豪华架（5匹，横担长1280mm） | 元/套
| 定制镀锌外墙支架（2-3匹用，横担长1100mm） | 元/套
| 定制镀锌外墙支架（5匹用，横担长1300mm） | 元/套
高空作业费 | 2楼-3楼（1-1.5匹） | 元/台
| 2楼-3楼（2匹） | 元/台
| 2楼-3楼（3匹） | 元/台
| 2楼-3楼（5匹） | 元/台
| 4楼以上（1-1.5匹） | 元/台
| 4楼以上（2匹） | 元/台
| 4楼以上（3匹） | 元/台
| 4楼以上（5匹） | 元/台
冷媒 | R22 | 元/kg |  | 品牌：杜邦/同级
| R32 | 元/kg
| R410a | 元/kg
PVC装饰管槽 | 75*65mm | 元/米 |  | 含：管材、配件、支架
| 100*65mm | 元/米
冷媒管装饰镀锌槽 | 200*150*1.0mm | 元/米 |  | 含：管材、配件、支架
| 300*150*1.0mm | 元/米
| 200*200*1.0mm | 元/米
| 300*200*1.0mm | 元/米
| 400*200*1.0mm | 元/米
| 500*200*1.0mm | 元/米
| 600*200*1.2mm | 元/米
| 800*200*1.2mm | 元/米
| 800*300*1.2mm | 元/米
| 1000*200*1.5mm | 元/米
| 1000*300*1.5mm | 元/米
空调清洗 | 壁挂式、柜式空调内机常规清洗（1-5匹） | 元/台 |  | 过滤网拆洗、外壳表面擦洗
| 暗藏风管式、嵌入式空调内机常规清洗（1-5匹） | 元/台 |  | 过滤网、回风百叶拆洗、面板表面擦洗
| 壁挂式、柜式空调内机深度清洗（1-5匹） | 元/台 |  | 机器外壳、导风、过滤网拆洗；风轮部件、蒸发器部件、风道、接水盘高压冲洗+蒸汽消毒；排水疏通
| 暗藏风管式、嵌入式空调内机深度清洗（1-5匹） | 元/台 |  | 拆洗送、回风百叶、出风面板部件、过滤网、风轮部件、接水盘；蒸发器部件高压冲洗+蒸汽消毒
| 室外机常规清洗（1-5匹） | 元/台 |  | 高压冲洗热交换器、结构部件、风扇轮叶、外壳底盘
外墙施工 | 需要使用脚手架作业 | 元/套/天
| 需要使用吊车作业 | 元/次
其它类别 | 工程废弃物清运 | 元/车 |  | 6立方/车
| 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | 元/台室内机 |  | 用于1、2、3号住院楼空调更新项目，该项目空调施工时需要不断在每个楼层之间往返轮流施工
| 安装与生产同时增加费 | 元/台室内机 |  | 用于1、2、3号住院楼空调更新项目，该区域不是全部空间直接腾空进行空调安，空调安装施工与病区运作同时进行导致的误工费
| 工程措施管理费 | 元/台室内机 |  | 用于1、2、3号住院楼空调更新项目，该项目需要安排一个现场管理人员协调整个项目实施。
注：
1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。