## 新分体式空调安装服务清单
新分体式空调安装服务清单
类别 | 规格 | 综合单价 | 保修期 | 备注
钻孔/切割开口 | 钢筋混凝土墙打孔 | 元/个
| 砖墙打墙孔 | 元/个
| 玻镁板/双层彩钢板开孔 | 元/个
| 划割普通玻璃 | 元/块
| 木板开孔￠20-100mm | 元/个
| 天花板切割1000*1000mm | 元/个
| 墙体/地面开凿及回填修复 | 元/米
安装空调内机 （一拖一风管机） | 2匹/3匹 | 元/台 |  | （分体壁挂式空调、落地柜式空调、嵌入式天花空调）厂家包含安装费，由中标公司自行与工厂结算
| 5匹 | 元/台
安装空调外机 （一拖一风管机） | 2匹（在外墙管井内） | 元/台
| 3匹（在外墙管井内） | 元/台
| 5匹（在外墙管井内） | 元/台
| 2匹（非管井内） | 元/台
| 3匹（非管井内） | 元/台
| 5匹（非管井内） | 元/台
空调设备二次搬运 | 5匹 | 元/套 |  | 医院内搬运
| 3匹 | 元/套
| 2匹 | 元/套
| 1～1.5匹 | 元/套
拆装防盗网 | 拆装防盗网 | 元/个
| 拆装玻璃窗 | 元/个
| 拆装外墙百叶 | 元/个
加长连接管组件 （厂家标配外） | 1-1.5匹 | 元/米 |  | 1、含：铜管0.8mm厚、保温15-20mm厚、电源线、信号线、排水管、铜管扎带。 2、品牌：上海飞轮、华美、珠江/同级
| 2匹 | 元/米
| 3匹 | 元/米
| 5匹 | 元/米
加长空调冷凝水排水水管 | 软管￠16 | 元/米 |  | 含：管材、配件、保温、胶水
| PVC硬管dn25 | 元/米
| PVC硬管dn25+保温9mm | 元/米
| PVC硬管dn25+保温15mm | 元/米
| PVC硬管dn32+保温15mm | 元/米
加长分体式空调电源线及通讯线 | 1-1.5匹 | 元/米 |  | 室外机与室内机之间的电源线和通讯线
| 2匹 | 元/米
| 3匹 | 元/米
| 5匹 | 元/米
空调信号线 | RVV-2×1.0mm2 | 元/米 |  | 品牌：珠江/同级
| RVVP-2×1.0mm2 | 元/米
| RVVP-3×1.0mm2 | 元/米
安装线控器 | 综合 | 元/个
空气带漏电保护开关 | 电流值≥32A | 元/个 |  | 品牌：施耐德/同级
UPVC绝缘电线管 | Φ20mm | 元/米 |  | 含：管材、配件。
| Φ25mm | 元/米
UPVC绝缘波纹管 | Φ20mm | 元/米 |  | 含：管材、配件。
| Φ25mm | 元/米
复合板风管 | 厚度20mm | 元/平方
铝合金散流送风口 | 600*600mm | 元/只
ABS散流送风口 | 600*600mm | 元/只
单层百叶送风口（ABS） | 1400*210mm | 元/只
双层百叶送风口（ABS） | 1400*210mm | 元/只
铝合金烤白漆门绞式带滤网回风口 | 1800*460mm | 元/只
铝合金检修口 | 400*400mm | 元/只
空调设备安装五金杂件 | 综合 | 元/台 |  | 含：支吊杆、架、螺丝等
空调室外机支架 | 不锈钢落地架（1-2匹） | 元/套 |  | 品牌：顶牛/同级
| 不锈钢落地架（3-5匹） | 元/套
| 不锈钢豪华架（1-1.5匹，横担长740mm） | 元/套
| 不锈钢豪华架（2-3匹，横担长940mm） | 元/套
| 不锈钢豪华架（2-3匹，横担长1100mm） | 元/套
| 不锈钢豪华架（5匹，横担长1280mm） | 元/套
| 定制镀锌外墙支架（2-3匹用，横担长1100mm） | 元/套
| 定制镀锌外墙支架（5匹用，横担长1300mm） | 元/套
高空作业费 | 2楼-3楼（空调匹数1-1.5匹） | 元/台
| 2楼-3楼（空调匹数2匹） | 元/台
| 2楼-3楼（空调匹数3匹） | 元/台
| 2楼-3楼（空调匹数5匹） | 元/台
| 4楼以上（空调匹数1-1.5匹） | 元/台
| 4楼以上（空调匹数2匹） | 元/台
| 4楼以上（空调匹数3匹） | 元/台
| 4楼以上（空调匹数5匹） | 元/台
空调冷媒 | R22 | 元/kg |  | 品牌：杜邦/同级
| R32 | 元/kg
| R410a | 元/kg
PVC装饰管槽 | 75*65mm | 元/米 |  | 含：PVC管材、配件、支架
| 100*65mm | 元/米
冷媒管装饰镀锌槽 | 200*150*1.0mm | 元/米 |  | 含：镀锌桥架、配件、支架
| 300*150*1.0mm | 元/米
| 200*200*1.0mm | 元/米
| 300*200*1.0mm | 元/米
| 400*200*1.0mm | 元/米
| 500*200*1.0mm | 元/米
| 600*200*1.2mm | 元/米
| 800*200*1.2mm | 元/米
| 800*300*1.2mm | 元/米
| 1000*200*1.5mm | 元/米
| 1000*300*1.5mm | 元/米
外墙施工 | 需要使用脚手架作业 | 元/台
| 需要使用吊车作业 | 元/次
其它类别 | 工程废弃物清运 | 元/车 |  | 6立方/车
| 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | 元/台室内机 |  | 用于1、2、3号住院楼空调更新项目，该项目空调施工时需要不断在每个楼层之间往返轮流施工
| 安装与生产同时增加费 | 元/台室内机 |  | 所有旧空调拆卸与改造的实施，完全根据医院运作时间要求、装修项目进度要求去分步进行所产生的人力成本。
| 工程措施管理费 | 元/台室内机 |  | 需要安排一个现场管理人员协调项目实施。
注：
1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。