广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼

手术室、ICU建设方案---市场方案调研需求书

- 项目简要概述：

本项目拟在医院现东片区设置平急结合区域，建设一幢综合应急大楼，主要包括300床应急床位、科研实验、教学及应急配套功能，东区整体实现平急结合转换功能。项目建成后，区中心医院将建设发展为医疗、教学、科研、预防、康复、急救、健教为一体的高水平三级甲等、具备应对突发公共卫生事件能力的平急结合综合医院。

- 技术/服务要求：

- 项目建设地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号。

- 大楼建设内容：

1、手术室

参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）相关要求，项目作为应急医疗部分，结合“平急结合”设置特性，初步考虑手术室按每30床一间设置，共需设置手术室10间。依照现有同类项目建设经验，拟按130㎡/间设置，包括准备区、手术区、医护辅助区等。

手术部功能分区

| 序号 | 功能分区 | 房间名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备区 | 换床、准备、登记、麻醉室、苏醒室、家属等候区、谈话室、家属卫生间等 |
| 2 | 手术区 | 手术室、刷手、护士站、无菌敷料库、一次性用品库、器械库、药品库、消毒室、清洗室、污物间、库房等 |
| 3 | 医护辅助区 | 办公室、休息室、会诊室（示教室）、值班、换鞋、更衣室、浴室、医护卫生间等 |

2、监护病房（ICU）

监护病房是收治各类重症患者并进行集中监测和强化治疗的科室，包括重症监护病房（ICU）等。作为应急医疗，按照“平急转换”的要求，宜按床位数10%设置。结合本项目功能科室及病房设置情况，拟设置监护病房30床。监护病房划分为接收区、监护区和医护辅助区。

监护病房功能分区

| 序号 | 功能分区 | 房间名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收区 | 登记、家属等候区、谈话室、家属卫生间、接收室、哺乳室等 |
| 2 | 监护区 | 监护床位、隔离监护床、护士站、治疗室、处置室、药品室、器械室 |
| 3 | 医护辅助区 | 办公室、休息室、会诊室（示教室）、值班、换鞋、更衣室、浴室、医护卫生间等 |

- 对广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼手术室、ICU的建设，提供专业的设计方案文件、技术方案文件。并介绍设计方案的依据和相对应的建设标准。（建设标准参考：《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013））

- 主要内容（包括但不限于）：

依据现行国家标准、技术规范、设计文件编制办法及采购人的要求，对广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼手术室、ICU的建设提出设计方案建议，包括但不限于勘察、建筑、结构、电气（电力系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、智能化消防应急照明和疏散逃生指示系统、防雷及接地等）。

- 方案征集：

现公开面向市场征集广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼手术室、ICU的建设方案。