## 智能
（智能建筑）第三方检测工程量清单与计价表
序号 | 项目名称 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 |  | 点 | 20
2 |  | 光纤布线 |  | 芯 | 25
3 | 安全防范系统 | 视频安防监控系统 | 系统功能 | 系统 | 1
4 |  |  | 摄像机 | 台 | 20
5 |  | 出入口控制 系统 | 系统功能 | 系统 | 1
6 |  |  | 出入口控制器 | 台 | 6
7 | 公共广播系统 | 广播系统性能 |  | 区域 | 5
8 |  | 广播系统功能 |  | 系统 | 1
9 | 机房工程系统 | 机房环境工程 |  | 间 | 1
10 | 医用中心供氧系统 | 检测依据：GB 50751-2012用气体工程技术规范 GB/T 44059.1-2024医用气体管道系统 |  | 系统 | 1
11 | 医用中心吸引系统 | 检测依据：GB 50751-2012用气体工程技术规范 GB/T 44059.1-2024医用气体管道系统 |  | 系统 | 1
12 | 医用空气系统 | 检测依据：GB 50751-2012用气体工程技术规范 GB/T 44059.1-2024医用气体管道系统 |  | 系统 | 1
合计